Документ предоставлен КонсультантПлюс

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 10 января 2003 г. N 2/925

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 января 2003 г. N 176-З

О ГАЗОСНАБЖЕНИИ

Принят Палатой представителей 17 декабря 2002 года

Одобрен Советом Республики 20 декабря 2002 года

(в ред. Законов Республики Беларусь от 29.06.2006 N 137-З, от 20.07.2006 N 162-З, от 08.07.2008 N 367-З, от 28.12.2009 N 96-З, от 14.07.2011 N 293-З, от 17.07.2018 N 134-З)

Настоящий Закон определяет правовые, экономические и организационные основы регулирования отношений в области газоснабжения и направлен на создание условий для обеспечения потребителей газом, а также для эффективной, надежной и безопасной эксплуатации объектов системы газоснабжения.

# ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе, и их определения

Для целей настоящего Закона используются следующие основные термины и их определения:

газ - природный газ, нефтяной (попутный) газ, отбензиненный сухой газ, сжиженный нефтяной газ, добываемый и собираемый газонефтедобывающими организациями или вырабатываемый газонефтеперерабатывающими организациями;

газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом;

система газоснабжения - производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для транспортировки, хранения газа и снабжения газом;

газораспределительная система - производственный комплекс, входящий в систему газоснабжения и состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для организации снабжения газом непосредственно потребителей газа;

собственник объектов системы газоснабжения - Республика Беларусь, другое государство, их административно-территориальные единицы, юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, приобретшие право собственности на объекты системы газоснабжения по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 N 134-З)

охранные зоны объектов газораспределительной системы - территории с особыми условиями землепользования, которые прилегают к газопроводам и другим объектам газораспределительной системы и необходимы для обеспечения их безопасной эксплуатации;

газоснабжающая организация - собственник объектов газораспределительной системы и (или) уполномоченное им лицо, осуществляющие снабжение газом потребителей газа и оказание услуг по транспортировке газа потребителям газа;

поставщик газа - организация и (или) индивидуальный предприниматель, являющиеся собственниками газа, либо уполномоченные ими лица, поставляющие газ покупателям газа по договору поставки по магистральным трубопроводам;

потребитель газа - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, приобретающее газ у газоснабжающей организации и использующее его для своих целей в качестве топлива (в том числе моторного для транспортных средств) или сырья;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 N 134-З)

газификация - деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительных и организационных мероприятий, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса.

## Статья 2. Сфера действия настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения в области газоснабжения, возникающие при обеспечении потребностей государства и потребителей газа в газе, а также при проектировании, возведении, ремонте и реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации, выводе из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации объектов системы газоснабжения.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 14.07.2011 N 293-З)

Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, возникающие при функционировании, создании, эксплуатации, консервации и ликвидации магистральных трубопроводов.

## Статья 3. Законодательство о газоснабжении

Законодательство Республики Беларусь о газоснабжении основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства Республики Беларусь.

## Статья 4. Международные договоры

Если действующим для Республики Беларусь международным договором установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

## Статья 5. Объекты отношений в области газоснабжения

Объектами отношений в области газоснабжения являются газ, система газоснабжения, объекты системы газоснабжения, права пользования системой газоснабжения и права пользования, владения и распоряжения объектами системы газоснабжения, а также права природопользования при проектировании, возведении, ремонте и реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации, выводе из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации объектов системы газоснабжения.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 14.07.2011 N 293-З)

В состав объектов системы газоснабжения входят объекты магистрального трубопровода, предназначенные для поставки газа, и объекты газораспределительной системы, предназначенные для снабжения газом потребителей газа.

В состав объектов газораспределительной системы входят технологически, организационно, экономически взаимосвязанные и централизованно обслуживаемые и управляемые подземные, подводные, наземные и надземные газопроводы и сооружения на них, газорегуляторные пункты и иные объекты.

Для обеспечения надежного газоснабжения, безопасного и устойчивого функционирования объектов системы газоснабжения, связанных общим технологическим режимом снабжения газом потребителей газа, разделение системы газоснабжения не допускается.

## Статья 6. Субъекты отношений в области газоснабжения

Субъектами отношений в области газоснабжения являются Республика Беларусь, другое государство, их административно-территориальные единицы, юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 N 134-З)

От имени Республики Беларусь в отношениях в области газоснабжения выступают уполномоченные государственные органы.

От имени административно-территориальных единиц Республики Беларусь в отношениях в области газоснабжения выступают местные Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы.

## Статья 7. Право собственности на систему газоснабжения или объекты системы газоснабжения и иные связанные с ним права

(в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 N 134-З)

Система газоснабжения или объекты системы газоснабжения могут находиться в государственной или частной собственности.

КонсультантПлюс: примечание. По вопросу, касающемуся объектов, находящихся только в собственности государства, см. Закон Республики Беларусь от 15.07.2010 N 169-З.

Законом могут быть определены объекты системы газоснабжения, которые находятся только в собственности государства.

Система газоснабжения или объекты системы газоснабжения, находящиеся в собственности государства, для исполнения обязательств, предусмотренных соглашением о государственно-частном партнерстве, могут передаваться частному партнеру во владение, пользование, в том числе в безвозмездное пользование. При этом термин "частный партнер" используется в значении, определенном пунктом 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2015 года "О государственно-частном партнерстве" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2016, 2/2340).

# ГЛАВА 2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

## Статья 8. Государственное регулирование в области газоснабжения

Государственное регулирование в области газоснабжения осуществляется Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, республиканскими органами государственного управления в пределах предоставленных им полномочий в соответствии с законодательством Республики Беларусь и включает:

определение и реализацию государственной политики в области газоснабжения;

разработку, утверждение и обеспечение реализации программ газификации;

установление цен и тарифов на газ, размера возмещения расходов, связанных с предоставлением льгот отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

лицензирование, техническое нормирование, стандартизацию, подтверждение соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации и обеспечение единства измерений в области газоснабжения;

(в ред. Законов Республики Беларусь от 29.06.2006 N 137-З, от 08.07.2008 N 367-З)

стимулирование использования газа в качестве моторного топлива для транспортных средств в целях уменьшения выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и повышения экономической эффективности использования топливных ресурсов;

установление требований по обеспечению промышленной, пожарной и экологической безопасности при транспортировке, хранении, поставке, снабжении и потреблении газа и обеспечение контроля (надзора) за их соблюдением;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 14.07.2011 N 293-З)

иные формы и методы государственного регулирования в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## Статья 9. Полномочия Президента Республики Беларусь в области газоснабжения

Президент Республики Беларусь осуществляет государственное регулирование в области газоснабжения в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, иными законодательными актами Республики Беларусь и определяет государственную политику в области газоснабжения.

## Статья 10. Государственное управление в области газоснабжения

Государственное управление в области газоснабжения осуществляется Советом Министров Республики Беларусь непосредственно или через уполномоченные республиканские органы государственного управления.

К основным полномочиям Совета Министров Республики Беларусь в области газоснабжения относятся:

определение порядка компенсации убытков, понесенных газоснабжающими организациями при снабжении газом потребителей газа;

определение порядка ограничения снабжения газом потребителей газа и очередности их отключения от системы газоснабжения в случае нарушения технологического режима работы системы газоснабжения вследствие аварий и изменений режимов газопотребления;

организация контроля (надзора) за использованием газа;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 14.07.2011 N 293-З)

осуществление иных полномочий в области газоснабжения в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## Статья 11. Полномочия республиканских органов государственного управления в области газоснабжения

Республиканские органы государственного управления в пределах предоставленных им полномочий в области газоснабжения:

обеспечивают реализацию государственной политики в области газоснабжения;

регулируют цены и тарифы на газ;

разрабатывают перспективный баланс потребления газа;

осуществляют контроль (надзор) за обеспечением промышленной, пожарной и экологической безопасности объектов системы газоснабжения;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 14.07.2011 N 293-З)

осуществляют мероприятия по техническому нормированию, стандартизации, подтверждению соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации и обеспечению единства измерений в области газоснабжения;

(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2006 N 162-З, от 08.07.2008 N 367-З)

осуществляют иные полномочия в области газоснабжения в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## Статья 12. Основные полномочия местных Советов депутатов, местных исполнительных и распорядительных органов в области газоснабжения

К основным полномочиям местных Советов депутатов, местных исполнительных и распорядительных органов в области газоснабжения относятся:

участие в реализации государственной политики в области газоснабжения;

абзацы третий - четвертый исключены. - Закон Республики Беларусь от 28.12.2009 N 96-З;

абзац исключен. - Закон Республики Беларусь от 14.07.2011 N 293-З;

содействие в ликвидации аварий и транспортировке грузов к месту аварий;

иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## Статья 13. Основные функции газоснабжающей организации

Газоснабжающая организация:

обеспечивает проектирование, возведение, ремонт и реконструкцию, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию, вывод из эксплуатации, консервацию и (или) ликвидацию объектов газораспределительной системы;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 14.07.2011 N 293-З)

осуществляет управление функционированием газораспределительной системы;

обеспечивает использование на объектах газораспределительной системы энергосберегающих оборудования и новейших технологий, а также оборудования, снижающего вредное воздействие на окружающую среду;

осуществляет мероприятия, направленные на обеспечение пожарной, промышленной и экологической безопасности объектов газораспределительной системы, охраны окружающей среды;

осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение аварий и катастроф, ликвидацию их последствий на объектах газораспределительной системы;

осуществляет снабжение газом потребителей газа;

осуществляет централизованно диспетчерское управление объектами, подсоединенными к газораспределительной системе, независимо от того, в чьей собственности они находятся;

осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## Статья 14. Исключена.

(Статья 14 исключена. - Закон Республики Беларусь от 29.06.2006 N 137-З)

## Статья 15. Техническое нормирование, стандартизация и подтверждение соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 N 162-З)

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, имущества и охраны окружающей среды в области газоснабжения осуществляются техническое нормирование, стандартизация и подтверждение соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Технологическое оборудование, применяемое в области газоснабжения, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

## Статья 16. Контроль (надзор) в области газоснабжения

(в ред. Закона Республики Беларусь от 14.07.2011 N 293-З)

Контроль (надзор) в области газоснабжения осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь о контрольной (надзорной) деятельности.

# ГЛАВА 3

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

## Статья 17. Правовые основы газоснабжения

Поставка газа газоснабжающим организациям осуществляется поставщиками газа на основании договоров поставки газа между поставщиками газа и газоснабжающими организациями.

Снабжение газом потребителей газа осуществляется газоснабжающими организациями на основании договоров газоснабжения между газоснабжающими организациями и потребителями газа.

Необоснованный отказ газоснабжающих организаций в заключении с потребителями газа договоров газоснабжения при наличии ресурсов газа, возможности снабжения им потребителей газа и обеспечения безопасности газоснабжения не допускается.

Газоснабжающие организации обязаны снабжать газом потребителей газа в сроки и порядке, установленные договорами газоснабжения.

Газоснабжающим организациям запрещается совершать действия, нарушающие антимонопольное законодательство, в том числе:

навязывание потребителям газа условий договора, в том числе не относящихся к предмету договора;

включение в договоры условий, ставящих одного потребителя газа в неравное положение по сравнению с другими потребителями газа;

нарушение установленного порядка ценообразования.

Газоснабжающие организации и потребители газа несут ответственность за соблюдение обязательств, установленных договорами газоснабжения в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## Статья 18. Качество газа

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 N 162-З)

Снабжение газом потребителей газа осуществляется только при соответствии качества газа обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.

## Статья 19. Учет расхода газа

Учет расхода газа осуществляется при помощи приборов учета расхода газа, соответствующих требованиям законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений, а также путем применения нормирования расхода газа.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 08.07.2008 N 367-З)

Расход газа, потребляемого физическими лицами, учитывается с помощью приборов учета расхода газа, соответствующих требованиям законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений, а при их отсутствии - с использованием норм расхода газа, устанавливаемых в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 08.07.2008 N 367-З)

Потребление газа юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями без использования приборов учета расхода газа, соответствующих требованиям законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений, не допускается.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 08.07.2008 N 367-З)

Приемка в эксплуатацию законченных строительством, в том числе реконструированных и капитально отремонтированных, жилых домов, не оборудованных приборами учета расхода газа, соответствующими требованиям законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений, запрещается.

(в ред. Законов Республики Беларусь от 08.07.2008 N 367-З, от 14.07.2011 N 293-З)

## Статья 20. Гарантии оплаты газа и снабжения газом

На основании договоров газоснабжения потребители газа обязаны оплатить снабжение газом.

Газоснабжающие организации вправе уменьшить или прекратить снабжение газом потребителей газа, если это предусмотрено договорами газоснабжения, при несоблюдении потребителями газа условий этих договоров, а также в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 517 Гражданского кодекса Республики Беларусь (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1999 г., N 7-9, ст. 101).

## Статья 21. Правовые основы развития газификации

Развитие газификации осуществляется на основании перспективного баланса потребления газа и программы газификации в Республике Беларусь, принятых в установленном порядке.

Порядок разработки, финансирования и реализации программы газификации в Республике Беларусь и порядок разработки перспективного баланса потребления газа определяются Советом Министров Республики Беларусь.

## Статья 22. Источники финансирования газификации

Финансирование газификации осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов, предусмотренных на эти цели, а также инвестиций и иных не запрещенных законодательством Республики Беларусь источников.

Газоснабжающие организации могут привлекать средства юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, для перевода объектов жилищно-коммунального хозяйства и иных объектов на использование газа в качестве топлива. Порядок их привлечения и целевого использования устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 N 134-З)

## Статья 23. Льготы и компенсации при снабжении газом потребителей газа

Льготы по оплате газа отдельным категориям потребителей газа предоставляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В целях экономической поддержки малоимущих граждан может устанавливаться в соответствии с законодательством Республики Беларусь компенсация понесенных этой частью населения затрат на приобретение газа.

# ГЛАВА 4

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

КонсультантПлюс: примечание. По вопросу, касающемуся финансирования: проектирования и строительства газопроводов от места присоединения к действующему уличному распределительному газопроводу до отключающего устройства на вводе в жилой дом и внутридомовой системы газоснабжения эксплуатируемого жилищного фонда граждан; проектирования и строительства новых уличных распределительных газопроводов с газопроводами-вводами для газификации эксплуатируемого жилищного фонда граждан, см. Указ Президента Республики Беларусь от 02.06.2006 N 368.

## Статья 24. Проектирование, возведение, ремонт и реконструкция объектов системы газоснабжения

(в ред. Закона Республики Беларусь от 14.07.2011 N 293-З)

Проектирование, возведение, ремонт и реконструкция объектов системы газоснабжения производятся в соответствии с требованиями законодательства в области газоснабжения.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 14.07.2011 N 293-З)

Проектная документация на объекты системы газоснабжения подлежит государственным экспертизам в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

(часть вторая статьи 24 в ред. Закона Республики Беларусь от 14.07.2011 N 293-З)

Заказчиком на строительство объектов газораспределительной системы выступает газоснабжающая организация.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 14.07.2011 N 293-З)

## Статья 25. Ввод в эксплуатацию и эксплуатация объектов системы газоснабжения

Ввод в эксплуатацию объектов системы газоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Собственник введенного в эксплуатацию объекта системы газоснабжения и (или) уполномоченное им лицо должны обеспечить его безопасную эксплуатацию.

Эксплуатация объектов системы газоснабжения осуществляется их собственником и (или) уполномоченным им лицом в соответствии с утвержденными в установленном порядке правилами эксплуатации и правилами промышленной, пожарной, экологической безопасности объектов системы газоснабжения.

## Статья 26. Вывод из эксплуатации, консервация и (или) ликвидация объектов системы газоснабжения

Вывод из эксплуатации, консервация и (или) ликвидация объектов системы газоснабжения осуществляются их собственником и (или) уполномоченным им лицом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

Вывод из эксплуатации объектов системы газоснабжения для капитального ремонта и аварийно-восстановительных работ, а также вывод из эксплуатации газопроводов, не соответствующих требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности, осуществляются их собственником и (или) уполномоченным им лицом в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Мероприятия по оздоровлению окружающей среды при выводе из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации объектов системы газоснабжения проводятся за счет средств их собственника и (или) уполномоченного им лица в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

Вывод из эксплуатации объектов газораспределительной системы, а также газоиспользующего оборудования потребителей газа осуществляется под контролем газоснабжающей организации.

# ГЛАВА 5

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

## Статья 27. Правовое регулирование землепользования при строительстве и эксплуатации объектов газораспределительной системы

Земельные участки, необходимые для строительства и эксплуатации объектов газораспределительной системы, обеспечения их безопасности, предоставляются собственнику этих объектов и (или) уполномоченному им лицу в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь об охране и использовании земель. Размеры земельных участков, предоставляемых для этих целей определяются в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 N 96-З)

При возникновении на объектах газораспределительной системы аварии или катастрофы газоснабжающая организация имеет право на беспрепятственную доставку необходимых сил и средств к месту аварии или катастрофы и обязана в полном объеме возместить нанесенный ею ущерб землепользователю, на территорию которого осуществлялась доставка необходимых сил и средств.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 N 96-З)

## Статья 28. Охранные зоны объектов газораспределительной системы

В целях обеспечения промышленной, пожарной и экологической безопасности объектов газораспределительной системы устанавливаются охранные зоны объектов газораспределительной системы.

Порядок установления охранных зон, размеры и режим их использования определяются Советом Министров Республики Беларусь.

Землепользователи не вправе осуществлять строительство зданий, строений и сооружений, ремонтные работы, складирование материалов и оборудования в пределах охранных зон объектов газораспределительной системы без соблюдения установленных техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь и иными правилами минимальных расстояний до объектов газораспределительной системы и согласования с собственником объектов газораспределительной системы и (или) уполномоченным им лицом.

(в ред. Законов Республики Беларусь от 28.12.2009 N 96-З, от 14.07.2011 N 293-З)

Землепользователи обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ к объектам газораспределительной системы уполномоченным лицам для выполнения работ по обслуживанию и ремонту этих объектов, а также для локализации и ликвидации последствий аварии.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 N 96-З)

Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь и иными правилами минимальных расстояний до объектов газораспределительной системы, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, допустивших указанное нарушение.

(в ред. Законов Республики Беларусь от 14.07.2011 N 293-З, от 17.07.2018 N 134-З)

# ГЛАВА 6

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

## Статья 29. Обеспечение промышленной, пожарной и экологической безопасности в области газоснабжения

При снабжении газом потребителей газа субъектами отношений в области газоснабжения должны соблюдаться требования по обеспечению промышленной, пожарной и экологической безопасности в области газоснабжения, установленные настоящим Законом и иным законодательством Республики Беларусь.

Газоснабжающая организация вправе прекратить снабжение газом потребителя газа в случае нарушения им установленных требований по обеспечению промышленной, пожарной и экологической безопасности, предъявляемых к объектам системы газоснабжения, а также в случаях нарушения правил пользования газом в быту и (или) неудовлетворительного состояния газоиспользующего оборудования потребителей газа, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан.

В целях обеспечения промышленной, пожарной и экологической безопасности в области газоснабжения собственник объектов системы газоснабжения и (или) уполномоченное им лицо обязаны:

проводить контроль за техническим состоянием объектов системы газоснабжения;

соблюдать требования законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды и проводить пожарно-профилактические работы на объектах системы газоснабжения;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 14.07.2011 N 293-З)

разрабатывать мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации возможных аварий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций, а также планы действий в чрезвычайных ситуациях;

осуществлять подготовку работников системы газоснабжения к действиям при возникновении аварий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций;

создавать системы обнаружения и оповещения при возникновении аварий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций, содержать их в состоянии готовности;

создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для использования при возникновении чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также аварийные службы;

выполнять иные требования в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

# ГЛАВА 7

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

## Статья 30. Ответственность за нарушение законодательства в области газоснабжения

Лица, виновные в нарушении законодательства в области газоснабжения, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Лица, виновные в возникновении аварий на объектах системы газоснабжения, включая аварии, возникшие в результате скрытых дефектов, некачественного выполнения проектных, строительно-монтажных и ремонтных работ, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 N 134-З)

Субъекты отношений в области газоснабжения несут имущественную ответственность за вред, причиненный окружающей среде, юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в результате проектирования, возведения, ремонта и реконструкции, ввода в эксплуатацию и эксплуатации, вывода из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации объектов системы газоснабжения, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

(в ред. Законов Республики Беларусь от 14.07.2011 N 293-З, от 17.07.2018 N 134-З)

## Статья 31. Возмещение вреда, причиненного в результате деятельности в области газоснабжения

Собственник объектов системы газоснабжения и (или) уполномоченное им лицо:

обязаны возместить вред, причиненный жизни и здоровью граждан, их имуществу, окружающей среде, а также имуществу юридических лиц в результате ненадлежащего проектирования, а также в процессе возведения, ремонта, реконструкции, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, вывода из эксплуатации, консервации и (или) ликвидации объектов системы газоснабжения, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 14.07.2011 N 293-З)

могут быть освобождены от ответственности за причинение вреда полностью или частично в судебном порядке только по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь.

Материальный ущерб, нанесенный собственнику объектов системы газоснабжения и (или) уполномоченному им лицу вследствие непреодолимой силы, может быть возмещен в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Вред, нанесенный собственнику и (или) уполномоченному им лицу в результате повреждения объектов системы газоснабжения либо совершения иных виновных действий, нарушающих их бесперебойную и безопасную работу, возмещается виновным лицом (лицами) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## Статья 32. Порядок разрешения споров в области газоснабжения

Споры между субъектами отношений в области газоснабжения разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

# ГЛАВА 8

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Статья 33. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

До приведения законодательства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом оно применяется в той части, в которой не противоречит настоящему Закону, если иное не предусмотрено Конституцией Республики Беларусь.

## Статья 34. Приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом

Совету Министров Республики Беларусь в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона:

подготовить и внести в установленном порядке в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь предложения по приведению законодательных актов Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;

привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами государственного управления, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, их нормативных правовых актов, противоречащих настоящему Закону.

| Президент Республики Беларусь | А.ЛУКАШЕНКО |
| --- | --- |